|  |  |  |  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: ΧΡΗΣΗ: | 19.315,48 € 30.000,00 € 2019 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :54/2019 |
| Κ. Α.:20.6662.0005 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | Μονάδα | Τιμή μον. | Ποσότητα | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 15W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 800 |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 28W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 200 |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 40W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 48W, IP65, 3-4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 13W, 4000K, E27, ΑΧΛΑΔΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ΤΕΜ |  | 100 |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,9W, 4000K, T8, 60cm | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,18W, 4000K, T8, 120cm | ΤΕΜ |  | 80 |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 550 |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 450 |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM |  | 20 |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM |  | 40 |  |
|  | B.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |
| 12 | Εκκινητής λαμπτήρων Na/HQI 70-400W | TEM |  | 100 |  |
| 13 | Ballast λαμπτήρωνNa/HQI 150W | TEM |  | 150 |  |
| 14 | Ballast λαμπτήρωνNa/HQI 250W | TEM |  | 100 |  |
| 15 | Ballast λαμπτήρωνNa/HQI 1.000W | TEM |  | 10 |  |
| 16 | Μπάλες ακρυλικές Φ400mm | TEM |  | 50 |  |
|  | Γ.ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| 17 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 15M καουτσούκ | TEM |  | 80 |  |
| 18 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ | TEM |  | 90 |  |
| 19 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ, 48V | TEM |  | 30 |  |
|  | Δ.ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |
| 20 | Καλώδια ΝΥΥ 5x10mm2 | m |  | 100 |  |
| 21 | Καλώδια ΝΥΥ 5x6mm2 | m |  | 100 |  |
| 22 | Καλώδια ΝΥΥ 5x2,5mm2 | m |  | 100 |  |
| 23 | Καλώδια ΝΥΥ 3x4mm2 | m |  | 200 |  |
| 24 | Καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm2 | m |  | 200 |  |
| 25 | Καλώδια ΝΥMHY3x2,5mm2 | m |  | 100 |  |
|  | Γενικό Σύνολο (€): |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% (€): |  |  |  |  |
|  | Συνολικός Προϋπολογισμός: (€): |  |  |  |  |

Λαμία, //2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα / Υπογραφή)