|  |  |  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: ΧΡΗΣΗ: | 19.315,48 € 30.000,00 € 2019 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :51 /2019 |
| Κ. Α.:20.6662.0006 |

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού)

| α/α | Είδος | Τύπος | Κατ/στής /Αντιπρόσωπος | Χώρα προέλευ-σης | Τεύχος Τεχν. Προδ/ών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 15W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 28W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 40W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 48W, IP65, 3-4000K, E27 |  |  |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 13W, 4000K, E27, ΑΧΛΑΔΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ |  |  |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,9W, 4000K, T8, 60cm |  |  |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LEDΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,18W, 4000K, T8, 120cm |  |  |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. |  |  |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ |  |  |  |  |
|  | Β.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |
| 12 | Εκκινητής λαμπτήρων Na/HQI 70-400W |  |  |  |  |
| 13 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 150W |  |  |  |  |
| 14 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 250W |  |  |  |  |
| 15 | Ballast λαμπτήρων Na/HQI 1.000W |  |  |  |  |
| 16 | Μπάλες ακρυλικές Φ400mm |  |  |  |  |
| Γ.ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 17 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 15M καουτσούκ |  |  |  |  |
| 18 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ |  |  |  |  |
| 19 | Λαμπάκια ΙΡ65 100LED - 10M καουτσούκ, 48V |  |  |  |  |
|  | Δ.ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |
| 20 | Καλώδια ΝΥΥ 5x10mm2 |  |  |  |  |
| 21 | Καλώδια ΝΥΥ 5x6mm2 |  |  |  |  |
| 22 | Καλώδια ΝΥΥ 5x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 23 | Καλώδια ΝΥΥ 3x4mm2 |  |  |  |  |
| 24 | Καλώδια ΝΥΥ 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 25 | Καλώδια ΝΥMHY3x2,5mm2 |  |  |  |  |

…../…../2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: ΧΡΗΣΗ: | 19.315,48 € 30.000,00 € 2019 |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :54 /2019 |
| Κ. Α.:20.6662.0005 |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

| α/α | Είδος |  | Τύπος |  | Κατ/στής/Aντιπρόσωπος |  |  | Χώρα προέλευ-σης |  | Τεύχος Τεχν. Προδ/ών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm |  | TLD18W/54 |  | PHILIPS/PHLIPS HELLAS |  |  | ΚΙΝΑ |  | ΣΕΛ. 1 |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. |  | SHP0020481 |  | SYLVANIA/ OSRAM HELLAS |  |  | ΚΙΝΑ |  | ΣΕΛ.166 |
| ΛΑΜΙΑ, 25 / 7 / 2019 |  |  |  |  | ΛΑΜΙΑ, 26 / 7/ 2019 |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  |  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ κ.α.α. |  |  |  |  | ΛΑΜΙΑ, 26 / 7/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α. |  |  |
| Θεόδωρος Φούντας |  |  |  |  | Σωτήριος Ρίζος |  |  |  |  |  |  |  |
| Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  |  |  | Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |  |  | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |